Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Сахалинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2014 № 723

пгт. Ноглики

О принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта "Строительство блочных комплексных трансформаторных подстанций кварталов 12, 15 пгт. Ноглики"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

1.1. Принять в эксплуатацию законченный строительством объект «Строительство блочных комплексных трансформаторных подстанций кварталов 12, 15 пгт. Ноглики», со следующими технико-экономическими показателями:

квартал №12:

1.1.1. КТП – 400/6/0,4 (т) к/к № 31, мощностью 400 кВА – 1 шт., стоимостью работ – 2 370 273,24 рублей, в том числе стоимость оборудования – 1 702 233,00 рублей;

1.1.2. ЛЭП 6 кВ – 37 м; стоимость работ – 56 459,93 рублей;

1.1.3. Объекту КТП – 400/6/0,4 (т) к/к № 31 установить местоположение: пгт. Ноглики, ул. Отрадная, ТП-31/12 квартал (приложение 1);

квартал № 15:

1.1.3. КТП–2х400/6/0,4 (п) к/к № 1, мощностью 2х400 кВА – 1 шт., стоимостью работ – 4 368 288,54 рублей, в том числе стоимость оборудования – 3 294 951,00 рублей;

1.1.4. КТП–400/6/0,4 (т) к/к № 2, мощностью 400 кВА – 1 шт., стоимостью работ – 2 335 162,81 рублей, в том числе стоимость оборудования 1 668 324,00 рублей;

1.1.5. ЛЭП 6 кВ – 184 м; стоимость работ – 206 523,82 рублей;

1.1.6. Объекту КТП–2х400/6/0,4 (п) к/к № 1 установить местоположение: пгт. Ноглики, ул. Дружбы, ТП-15 квартал/1 (Приложение 2);

1.1.7. Объекту КТП–2х400/6/0,4 (п) к/к № 1 установить местоположение: пгт. Ноглики, ул. Вишневая, ТП-15 квартал/2 (Приложение 3);

1.2. Общая стоимость строительства объекта – 9 336 708,34 рублей, в том числе стоимость оборудования – 6 665 508,00 рублей.

2. Бухгалтерии администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» (Шурпач М.В.):

2.1. Принять к учету затраты по объекту «Строительство блочных комплексных трансформаторных подстанций кварталов 12, 15 пгт. Ноглики» с технико-экономическими показателями, указанными в п. 1.1 настоящего постановления, общими затратами на выполнение работ по строительству объекта – 9 336 708,34 рублей;

2.2. Передать комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» объекты основных средств «Блочные комплексные трансформаторные подстанции кварталов 12, 15 пгт. Ноглики с технико-экономическими характеристиками, указанными в п. 1.1., общей стоимостью 9 336 708,34 рублей.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской округ Ногликский» (Рахматулина Л.В.) принять в состав имущества казны объекты, указанные в п. 2.2. настоящего постановления.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»						А.В. Гурьянов