УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

от 14 ноября 2025 года № 824

Акта инвентаризации общественных колодцев питьевой воды муниципального образования

Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Место расположения | Кол-во | кадастровый номер ЗУ | Характеристики | | | | | | | |
| Площадь территории, кв.м. | ствол | вид покрытия | Глубина, м | Диаметр,  м | материал шахты | наличие насоса | Постановление |
| пгт. Ноглики | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Колодец | пгт. Ноглики, пер. Лиманский, 12 | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 |  | погружной насос автоматический |  |
| 2 | Колодец | пгт. Ноглики,  пер. Лиманский, 4 | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 |  | погружной насос автоматический |  |
| 3 | Колодец | пгт. Ноглики,  пер. Молодежный, 3 | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический |  |
| 4 | Колодец | пгт. Ноглики, пер. Восточный, 10 (ул. Советская) | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический |  |
| 5 | Колодец | пгт. Ноглики,  ул. Депутатская ,17 | 1 |  |  | шахта |  | 4 | 1 |  | погружной насос автоматический | пост. от 29.12.12  № 746 |
| 6 | Колодец | пгт. Ноглики,  ул. Физкультурная, 43 | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 |  | погружной насос автоматический | пост. от 29.12.12  № 746 |
| 7 | Колодец | пгт. Ноглики,  ул. Физкультурная, 67 | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | пост. от 29.12.12  № 746 |
| 8 | Колодец | пгт. Ноглики,  ул. Гагарина, 6 | 1 |  |  | шахта | павильон | 4 | 1 |  | погружной насос автоматический | пост. от 29.12.12  № 746 |
| с. Ныш | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Кирова, 3 | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019 № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 10 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Кирова, 21А | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 11 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Озерная, 5 | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 12 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Набережная, 6 | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 13 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Пионерская | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 14 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Заречная, 2 | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 15 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Заречная, 7 | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 16 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Лесная, 7 | 1 |  | 32 | шахта | павильон | 6 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| 17 | Колодец (грунтовый) | с. Ныш ул. Луговая, 10 | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | бетон. кольца | погружной насос автоматический | распор. от 28.05.2019  № 98, от 07.10.2021  № 152-и |
| с. Горячие Ключи | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Колодец (грунтовый) | с. Горячие Ключи, ул. Ключевая | 1 |  | 32 | шахта |  | 4 | 1 | деревянный сруб | ручной забор воды |  |